## Sheet1
中华药港核心区教育培训、生活配套区项目太阳能报价单
工程名称：中华药港核心区教育培训、生活配套区项目
序号 | 材料/设备名称 | 规格/型号/品牌/其他要求 | 单位 | 预计采购数量 | 含税单价最高限价（元） | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 含税单价（元） | 含税合价（元)
1 | 公寓汽－水半容积式热交换器 | DN1800-6-15-1.0/0.6,F=15平方米；品牌：山东鸿基、河北太行、山东北辰 | 台 | 3 | 160180 |  |  | 成品采购，税率13%
2 | 泳池汽－水半容积式热交换器 | DN300-1.5-2.5-1.0/1.0,F=2.5平方米；品牌：山东鸿基、河北太行、山东北辰 | 台 | 4 | 103800 |  |  | 成品采购，税率13%
3 | 6#泳池热水型循环泵SY | 热水型循环泵Q=30M3/h, H=20M, N=3KW；品牌：连城、南方、凯泉、东方 | 台 | 3 | 6672 |  |  | 成品采购，税率13%
4 | 6#淋浴热水型循环泵SL | 热水型循环泵Q=30M3/h, H=20M, N=3KW；品牌：连城、南方、凯泉、东方 | 台 | 3 | 6672 |  |  | 成品采购，税率13%
5 | 太阳能集热循环泵TY | 热水型循环泵Q=35M3/h H=40m，N=7.5KW；品牌：连城、南方、凯泉、东方 | 台 | 4 | 9216 |  |  | 成品采购，税率13%
6 | 公寓辅热循环泵GYX | 热水型循环泵Q=25M3/h, H=16M, N=2.2KW；品牌：连城、南方、凯泉、东方 | 台 | 3 | 2527 |  |  | 成品采购，税率13%
7 | 6#辅热循环泵6#X | 热水型循环泵Q=20M3/h, H=15M, N=1.5KW；品牌：连城、南方、凯泉、东方 | 台 | 3 | 2243 |  |  | 成品采购，税率13%
8 | 一区热水循环泵 | 热水型循环泵Q=15M3/h, H=56M, N=7.5KW；品牌：连城、南方、凯泉、东方 | 台 | 3 | 4822 |  |  | 成品采购，税率13%
9 | 二区热水循环泵 | 热水型循环泵Q=15M3/h, H=81M, N=5.5KW；品牌：连城、南方、凯泉、东方 | 台 | 3 | 5100 |  |  | 成品采购，税率13%
10 | 三区热水循环泵 | 热水型循环泵Q=15M3/h, H=106M, N=7.5KW；品牌：连城、南方、凯泉、东方 | 台 | 3 | 6689 |  |  | 成品采购，税率13%
11 | 热水系统膨胀水罐 | PN800,200L | 个 | 10 | 4819 |  |  | 成品采购，税率13%
12 | 板式换热器 | 换热面积8.17平方米 | 个 | 1 | 23500 |  |  | 成品采购，税率13%
13 | 板换水循环泵 | 热水型循环泵Q=25M3/h, H=18M, N=2.2KW；品牌：连城、南方、凯泉、东方 | 台 | 2 | 4927 |  |  | 成品采购，税率13%
14 | 不锈钢无焊接装配式集热循环水箱SUS304 | B*L*H=3.5*2.0*2.5,有效容积14立方米，SUS304,带保温效果 | 套 | 1 | 45853 |  |  | 成品采购，税率13%
15 | 不锈钢无焊接装配式集热循环水箱 SUS304 | B*L*H=6*2.5*3.0,有效容积39立方米,SUS304，带保温效果 | 套 | 1 | 101362 |  |  | 成品采购，税率13%
16 | 不锈钢无焊接装配式公寓用贮热水箱SUS304 | B*L*H=6*2.5*3.0,有效容积39立方米,SUS304，带保温效果 | 套 | 1 | 98161 |  |  | 成品采购，税率13%
17 | 不锈钢无焊接装配式集热循环水箱SUS304 | B*L*H=6*3.5*3.0,有效容积50立方米,SUS304，带保温效果 | 套 | 1 | 130952 |  |  | 成品采购，税率13%
18 | 控制柜及元器件 | 电子元器件为施耐德，按要求配置电器控制；品牌：ABB、西门子、施耐德 | 套 | 4 | 21000 |  |  | 成品采购，税率13%
19 | 自动补水装置 |  | 套 | 4 | 1760 |  |  | 成品采购，税率13%
20 | 管式太阳能 | 每套集热面积为7.6㎡；品牌：桑乐、力诺瑞特、太阳雨、四季沐歌 | 套 | 191 | 5337 |  |  | 成品采购，税率13%
21 | 太阳能板支架 | 配套使用 | 套 | 191 | 40 |  |  | 成品采购，税率13%
22 | 温度调节阀 | DN50；品牌：上海冠龙、宝丰、埃美柯、沪工 | 个 | 1 | 670 |  |  | 成品采购，税率13%
23 | 温度调节阀 | DN80；品牌：上海冠龙、宝丰、埃美柯、沪工 | 个 | 7 | 985 |  |  | 成品采购，税率13%
24 | 温度传感器 | DN50；品牌：上海冠龙、宝丰、埃美柯、沪工 | 个 | 1 | 35 |  |  | 成品采购，税率13%
25 | 温度传感器 | DN100；品牌：上海冠龙、宝丰、埃美柯、沪工 | 个 | 3 | 65 |  |  | 成品采购，税率13%
26 | 自动记录流量计 | DN80；品牌：东风、太行、沃森 | 个 | 7 | 15 |  |  | 成品采购，税率13%
27 | 压力表 | DN15 | 套 | 6 | 42 |  |  | 成品采购，税率13%
28 | 真空压力表 | DN15 | 套 | 30 | 45 |  |  | 成品采购，税率13%
29 | 电子除垢仪 | DN100 | 套 | 3 | 8500 |  |  | 成品采购，税率13%
30 | 液位计 |  | 套 | 1 | 50 |  |  | 成品采购，税率13%
31 | 温度计 |  | 套 | 2 | 30 |  |  | 成品采购，税率13%
| 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： | 0 | 自动汇总
报价单位（盖公章）：
联系人： |  | 电话： |  |  | 报价日期： 年 月 日