## Sheet1
中华药港核心区教育培训、生活配套区项目变配电报价单
工程名称：中华药港核心区教育培训、生活配套区项目
序号 | 材料/设备名称 | 规格/型号/品牌/其他要求 | 单位 | 预计采购数量 | 含税单价最高限价（元） | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 含税单价（元） | 含税合价（元)
1 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH101 | 台 | 1 | 21412.42 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
2 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH102 | 台 | 1 | 22319.16 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
3 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH103 | 台 | 1 | 29320.48 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
4 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH104 | 台 | 1 | 68893.27 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
5 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH201 | 台 | 1 | 21412.42 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
6 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH202 | 台 | 1 | 22319.16 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
7 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH203 | 台 | 1 | 29320.48 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
8 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH204 | 台 | 1 | 68893.27 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
9 | 低压进线柜 | MNS 1AA1 | 台 | 1 | 113109.08 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
10 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA2 | 台 | 1 | 153763.12 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
11 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA3 | 台 | 1 | 151209.79 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
12 | 低压出线柜 | MNS 1AA4 | 台 | 1 | 66278.22 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
13 | 低压出线柜 | MNS 1AA5 | 台 | 1 | 80560.35 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
14 | 低压出线柜 | MNS 1AA6 | 台 | 1 | 81693.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
15 | 低压出线柜 | MNS 1AA7 | 台 | 1 | 75376.82 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
16 | 低压联络柜 | MNS 1AA8 | 台 | 1 | 116473.81 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
17 | 低压进线柜 | MNS 2AA1 | 台 | 1 | 113109.08 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
18 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA2 | 台 | 1 | 143763.12 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
19 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA3 | 台 | 1 | 141209.79 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
20 | 低压出线柜 | MNS 2AA4 | 台 | 1 | 69444.69 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
21 | 低压出线柜 | MNS 2AA5 | 台 | 1 | 50871.59 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
22 | 低压出线柜 | MNS 2AA6 | 台 | 1 | 72431.34 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
23 | 低压出线柜 | MNS 2AA7 | 台 | 1 | 81691.35 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
24 | 低压出线柜 | MNS 2AA8 | 台 | 1 | 75039.92 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
25 | 干式变压器 | SCB14-1250/10-NX2 | 台 | 2 | 174500 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
26 | 直流屏 | 20ah | 台 | 1 | 15000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
27 | 负控装置 | 接线盒、挂表架、小型断路器、铜芯线 | 套 | 1 | 3393.46 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
28 | 铜母线 | TMY-3 [2（120x10）]+（120x10） | 米 | 3.5 | 12378.29 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
29 | 铜软连接 | MST-120*10 | 只 | 8 | 670.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
30 | 铜母线 | TMY-3 [（120x10）]+2（120x10） | 米 | 3.5 | 12378.29 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
31 | 铜软连接 | MST-120*10 | 只 | 8 | 670.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
32 | 封闭母线 | 3200A | 米 | 4.5 | 9120 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
33 | 始终端箱 | 冷板喷塑600*600mm | 只 | 2 | 1200 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
34 | 高压电缆终端 | 3*95 全冷缩 户内式 | 套 | 4 | 186.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
35 | 电力监控后台 | 电力后台，智慧运营，支持VPN IPsec协议，用电数据采集，实时报警。 | 套 | 1 | 177000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
36 | 电气火灾监控后台 | 壁挂后台 | 套 | 1 | 21000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
37 | 无线自动报警灭火后台 | 壁挂主机 | 套 | 1 | 14000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
38 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH101 | 台 | 1 | 21412.42 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
39 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH102 | 台 | 1 | 22319.16 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
40 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH103 | 台 | 1 | 29320.48 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
41 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH104 | 台 | 1 | 68893.27 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
42 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH201 | 台 | 1 | 21412.42 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
43 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH202 | 台 | 1 | 22319.16 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
44 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH203 | 台 | 1 | 29320.48 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
45 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH204 | 台 | 1 | 68893.27 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
46 | 低压进线柜 | MNS 1AA1 | 台 | 1 | 145742.42 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
47 | 低压联络柜 | MNS 1AA2 | 台 | 1 | 149489.53 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
48 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA3 | 台 | 1 | 207473.92 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
49 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA4 | 台 | 1 | 203611.96 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
50 | 低压出线柜 | MNS 1AA5 | 台 | 1 | 72203.85 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
51 | 低压出线柜 | MNS 1AA6 | 台 | 1 | 75110.34 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
52 | 低压出线柜 | MNS 1AA7 | 台 | 1 | 79915.81 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
53 | 低压出线柜 | MNS 1AA8 | 台 | 1 | 97013.47 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
54 | 低压进线柜 | MNS 2AA1 | 台 | 1 | 145742.42 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
55 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA2 | 台 | 1 | 217473.92 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
56 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA3 | 台 | 1 | 213611.96 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
57 | 低压出线柜 | MNS 2AA4 | 台 | 1 | 72203.85 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
58 | 低压出线柜 | MNS 2AA5 | 台 | 1 | 71548.45 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
59 | 低压出线柜 | MNS 2AA6 | 台 | 1 | 58169.72 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
60 | 低压出线柜 | MNS 2AA7 | 台 | 1 | 79099.01 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
61 | 低压出线柜 | MNS 2AA8 | 台 | 1 | 96185.86 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
62 | 干式变压器 | SCB14-2000/10-NX2 | 台 | 2 | 276800 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
63 | 直流屏 | 20ah | 台 | 1 | 15000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
64 | 负控装置 | 接线盒、挂表架、小型断路器、铜芯线 | 套 | 1 | 3393.46 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
65 | 铜母线 | TMY-4X[2X(125X12)] | 米 | 3.5 | 15374.98 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
66 | 铜软连接 | MST-125*12 | 只 | 8 | 926.67 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
67 | 铜母线 | TMY-4X[2X(125X12)] | 米 | 3.5 | 15374.98 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
68 | 铜软连接 | MST-125*12 | 只 | 8 | 815.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
69 | 封闭母线 | 5000A | 米 | 6.5 | 13091 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
70 | 始终端箱 | 冷板喷塑600*600mm | 只 | 2 | 1200 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
71 | 高压电缆终端 | 3*95 全冷缩 户内式 | 套 | 4 | 186.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
72 | 电力监控后台 | 电力后台，智慧运营，支持VPN IPsec协议，用电数据采集，实时报警。 | 套 | 1 | 177000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
73 | 电气火灾监控后台 | 壁挂后台 | 套 | 1 | 21000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
74 | 无线自动报警灭火后台 | 壁挂主机 | 套 | 1 | 14000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
75 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH101 | 台 | 1 | 22150.79 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
76 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH102 | 台 | 1 | 23088.76 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
77 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH103 | 台 | 1 | 30331.52 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
78 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH104 | 台 | 1 | 71268.91 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
79 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH201 | 台 | 1 | 22150.79 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
80 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH202 | 台 | 1 | 23088.76 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
81 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH203 | 台 | 1 | 30331.52 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
82 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH204 | 台 | 1 | 71268.91 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
83 | 低压进线柜 | MNS 1AA1 | 台 | 1 | 154104.23 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
84 | 低压联络柜 | MNS 1AA2 | 台 | 1 | 157980.57 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
85 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA3 | 台 | 1 | 214628.18 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
86 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA4 | 台 | 1 | 210633.07 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
87 | 低压出线柜 | MNS 1AA5 | 台 | 1 | 74515.43 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
88 | 低压出线柜 | MNS 1AA6 | 台 | 1 | 78395.13 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
89 | 低压出线柜 | MNS 1AA7 | 台 | 1 | 73556.17 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
90 | 低压出线柜 | MNS 1AA8 | 台 | 1 | 84327.84 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
91 | 低压出线柜 | MNS 1AA9 | 台 | 1 | 101602.67 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
92 | 低压进线柜 | MNS 2AA1 | 台 | 1 | 154216.29 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
93 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA2 | 台 | 1 | 224628.18 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
94 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA3 | 台 | 1 | 220633.07 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
95 | 低压出线柜 | MNS 2AA4 | 台 | 1 | 74605.09 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
96 | 低压出线柜 | MNS 2AA5 | 台 | 1 | 78395.13 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
97 | 低压出线柜 | MNS 2AA6 | 台 | 1 | 72074.65 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
98 | 低压出线柜 | MNS 2AA7 | 台 | 1 | 61955.16 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
99 | 低压出线柜 | MNS 2AA8 | 台 | 1 | 90743.56 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
100 | 低压出线柜 | MNS 2AA9 | 台 | 1 | 101602.67 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
101 | 干式变压器 | SCB14-2000/10-NX2 | 台 | 2 | 276800 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
102 | 直流屏 | 20ah | 台 | 1 | 15000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
103 | 负控装置 | 接线盒、挂表架、小型断路器、铜芯线 | 套 | 1 | 3393.46 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
104 | 铜母线 | TMY-4X[2X(125X12)] | 米 | 3.5 | 15374.98 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
105 | 铜软连接 | MST-125*12 | 只 | 8 | 926.67 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
106 | 铜母线 | TMY-4X[2X(125X12)] | 米 | 3.5 | 15374.98 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
107 | 铜软连接 | MST-125*12 | 只 | 8 | 815.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
108 | 封闭母线 | 5000A | 米 | 6.5 | 13091 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
109 | 始终端箱 | 冷板喷塑600*600mm | 只 | 2 | 1200 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
110 | 高压电缆终端 | 3*95 全冷缩 户内式 | 套 | 4 | 186.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
111 | 电力监控后台 | 电力后台，智慧运营，支持VPN IPsec协议，用电数据采集，实时报警。 | 套 | 1 | 177000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
112 | 电气火灾监控后台 | 壁挂后台 | 套 | 1 | 21000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
113 | 无线自动报警灭火后台 | 壁挂主机 | 套 | 1 | 14000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
114 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH101 | 台 | 1 | 22150.79 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
115 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH102 | 台 | 1 | 23088.76 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
116 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH103 | 台 | 1 | 30331.52 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
117 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH104 | 台 | 1 | 71268.91 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
118 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH201 | 台 | 1 | 22150.79 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
119 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH202 | 台 | 1 | 23088.76 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
120 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH203 | 台 | 1 | 30331.52 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
121 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH204 | 台 | 1 | 71268.91 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
122 | 低压进线柜 | MNS 1AA1 | 台 | 1 | 154216.29 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
123 | 低压联络柜 | MNS 1AA2 | 台 | 1 | 158092.63 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
124 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA3 | 台 | 1 | 224628.18 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
125 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA4 | 台 | 1 | 220633.07 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
126 | 低压出线柜 | MNS 1AA5 | 台 | 1 | 74352.95 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
127 | 低压出线柜 | MNS 1AA6 | 台 | 1 | 80417.9 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
128 | 低压出线柜 | MNS 1AA7 | 台 | 1 | 74699.22 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
129 | 低压出线柜 | MNS 1AA8 | 台 | 1 | 84327.84 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
130 | 低压出线柜 | MNS 1AA9 | 台 | 1 | 100409.18 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
131 | 低压进线柜 | MNS 2AA1 | 台 | 1 | 154216.29 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
132 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA2 | 台 | 1 | 224628.18 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
133 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA3 | 台 | 1 | 220633.07 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
134 | 低压出线柜 | MNS 2AA4 | 台 | 1 | 74156.84 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
135 | 低压出线柜 | MNS 2AA5 | 台 | 1 | 77948 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
136 | 低压出线柜 | MNS 2AA6 | 台 | 1 | 61297.36 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
137 | 低压出线柜 | MNS 2AA7 | 台 | 1 | 84773.87 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
138 | 低压出线柜 | MNS 2AA8 | 台 | 1 | 101155.54 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
139 | 干式变压器 | SCB14-2000/10-NX2 | 台 | 2 | 276800 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
140 | 直流屏 | 20ah | 台 | 1 | 15000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
141 | 负控装置 | 接线盒、挂表架、小型断路器、铜芯线 | 套 | 1 | 3393.46 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
142 | 铜母线 | TMY-4X[2X(125X12)] | 米 | 3.5 | 15374.98 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
143 | 铜软连接 | MST-125*12 | 只 | 8 | 926.67 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
144 | 铜母线 | TMY-4X[2X(125X12)] | 米 | 3.5 | 15374.98 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
145 | 铜软连接 | MST-125*12 | 只 | 8 | 815.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
146 | 封闭母线 | 5000A | 米 | 6.5 | 13091 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
147 | 始终端箱 | 冷板喷塑600*600mm | 只 | 2 | 1200 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
148 | 高压电缆终端 | 3*95 全冷缩 户内式 | 套 | 4 | 186.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
149 | 电力监控后台 | 电力后台，智慧运营，支持VPN IPsec协议，用电数据采集，实时报警。 | 套 | 1 | 177000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
150 | 电气火灾监控后台 | 壁挂后台 | 套 | 1 | 21000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
151 | 无线自动报警灭火后台 | 壁挂主机 | 套 | 1 | 14000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
152 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH101 | 台 | 1 | 22625.84 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
153 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH102 | 台 | 1 | 23590.38 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
154 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH103 | 台 | 1 | 30982.66 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
155 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH104 | 台 | 1 | 72783.92 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
156 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH201 | 台 | 1 | 22625.84 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
157 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH202 | 台 | 1 | 23590.38 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
158 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH203 | 台 | 1 | 30982.66 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
159 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH204 | 台 | 1 | 72783.92 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
160 | 低压进线柜 | MNS 1AA1 | 台 | 1 | 159865.53 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
161 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA2 | 台 | 1 | 229397.68 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
162 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA3 | 台 | 1 | 225313.79 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
163 | 低压出线柜 | MNS 1AA4 | 台 | 1 | 101302.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
164 | 低压出线柜 | MNS 1AA5 | 台 | 1 | 76158.73 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
165 | 低压出线柜 | MNS 1AA6 | 台 | 1 | 80032.99 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
166 | 低压出线柜 | MNS 1AA7 | 台 | 1 | 79457.92 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
167 | 低压出线柜 | MNS 1AA8 | 台 | 1 | 102772.24 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
168 | 低压出线柜 | MNS 1AA9 | 台 | 1 | 78280.3 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
169 | 低压进线柜 | MNS 2AA1 | 台 | 1 | 159865.53 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
170 | 低压联络柜 | MNS 2AA2 | 台 | 1 | 163828.02 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
171 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA3 | 台 | 1 | 229397.68 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
172 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA4 | 台 | 1 | 225313.79 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
173 | 低压出线柜 | MNS 2AA5 | 台 | 1 | 71615.47 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
174 | 低压出线柜 | MNS 2AA6 | 台 | 1 | 89734.69 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
175 | 低压出线柜 | MNS 2AA7 | 台 | 1 | 60045.37 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
176 | 低压出线柜 | MNS 2AA8 | 台 | 1 | 79573.62 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
177 | 低压出线柜 | MNS 2AA9 | 台 | 1 | 102772.24 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
178 | 干式变压器 | SCB14-2500/10-NX2 | 台 | 2 | 329700 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
179 | 直流屏 | 20ah | 台 | 1 | 15000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
180 | 负控装置 | 接线盒、挂表架、小型断路器、铜芯线 | 套 | 1 | 3393.46 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
181 | 铜母线 | TMY-4X[2X(125X12)] | 米 | 3.5 | 15374.98 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
182 | 铜软连接 | MST-125*12 | 只 | 8 | 926.67 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
183 | 封闭母线 | 5000A | 米 | 9 | 13091 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
184 | 铜软连接 | MST-125*12 | 只 | 8 | 815.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
185 | 始终端箱 | 冷板喷塑600*600mm | 只 | 2 | 1200 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
186 | 封闭母线 | 5000A | 米 | 5 | 13091 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
187 | 始终端箱 | 冷板喷塑600*600mm | 只 | 2 | 1200 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
188 | 封闭母线 | 5000A | 米 | 5 | 13091 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
189 | 始终端箱 | 冷板喷塑600*600mm | 只 | 2 | 1200 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
190 | 高压电缆终端 | 3*95 全冷缩 户内式 | 套 | 4 | 186.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
191 | 电力监控后台 | 电力后台，智慧运营，支持VPN IPsec协议，用电数据采集，实时报警。 | 套 | 1 | 177000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
192 | 电气火灾监控后台 | 壁挂后台 | 套 | 1 | 21000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
193 | 无线自动报警灭火后台 | 壁挂主机 | 套 | 1 | 14000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
194 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH101 | 台 | 1 | 22643.02 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
195 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH102 | 台 | 1 | 23601.85 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
196 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH103 | 台 | 1 | 31005.57 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
197 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH104 | 台 | 1 | 72852.65 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
198 | 高压进线隔离柜 | KYN28-12 AH201 | 台 | 1 | 22643.02 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
199 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH202 | 台 | 1 | 23601.85 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
200 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH203 | 台 | 1 | 31005.57 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
201 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH204 | 台 | 1 | 72852.65 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
202 | 低压进线柜 | MNS 1AA1 | 台 | 1 | 120869.71 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
203 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA2 | 台 | 1 | 152025.36 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
204 | 低压ASVG柜 | MNS 1AA3 | 台 | 1 | 149325.28 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
205 | 低压出线柜 | MNS 1AA4 | 台 | 1 | 69769.97 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
206 | 低压出线柜 | MNS 1AA5 | 台 | 1 | 81162.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
207 | 低压出线柜 | MNS 1AA6 | 台 | 1 | 92281.27 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
208 | 低压进线柜 | MNS 2AA1 | 台 | 1 | 120869.71 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
209 | 低压联络柜 | MNS 2AA2 | 台 | 1 | 125258.35 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
210 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA3 | 台 | 1 | 162025.36 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
211 | 低压ASVG柜 | MNS 2AA4 | 台 | 1 | 159325.28 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
212 | 低压出线柜 | MNS 2AA5 | 台 | 1 | 68042.49 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
213 | 低压出线柜 | MNS 2AA6 | 台 | 1 | 57963.91 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
214 | 低压出线柜 | MNS 2AA7 | 台 | 1 | 84476.62 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
215 | 低压出线柜 | MNS 2AA8 | 台 | 1 | 87600.54 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
216 | 干式变压器 | SCB14-1250/10-NX2 | 台 | 2 | 174500 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
217 | 直流屏 | 20ah | 台 | 1 | 15000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
218 | 负控装置 | 接线盒、挂表架、小型断路器、铜芯线 | 套 | 1 | 3393.46 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
219 | 铜母线 | TMY-3 [（120x10）]+2（120x10） | 米 | 3.5 | 12378.29 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
220 | 铜软连接 | MST-120*10 | 只 | 8 | 743.95 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
221 | 铜母线 | TMY-3 [（120x10）]+2（120x10） | 米 | 3.5 | 12378.29 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
222 | 铜软连接 | MST-120*10 | 只 | 8 | 670.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
223 | 封闭母线 | 3200A | 米 | 6.5 | 9120 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
224 | 始终端箱 | 冷板喷塑600*600mm | 只 | 2 | 1200 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
225 | 高压电缆终端 | 3*95 全冷缩 户内式 | 套 | 4 | 186.5 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
226 | 电力监控后台 | 电力后台，智慧运营，支持VPN IPsec协议，用电数据采集，实时报警。 | 套 | 1 | 177000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
227 | 电气火灾监控后台 | 壁挂后台 | 套 | 1 | 21000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
228 | 无线自动报警灭火后台 | 壁挂主机 | 套 | 1 | 14000 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
229 | 标识牌 | 电缆牌、警示牌 | 项 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
230 | 挡鼠板 | 铝合金 | 套 | 2 | 360 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
231 | 绝缘胶垫 | 厚5mm*宽1000mm | 米 | 22 | 90 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
232 | 绝缘工器具 | 器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电器 | 套 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
233 | 模拟板 | 一次系统模拟板 | 套 | 1 | 1348 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
234 | 辅材 | 制度板一套，可移动工作台一套，联络柜到分段柜、框架断路器之间、直流屏到双电源切换箱、负控至101高压线等配电房内专用控制电缆及通讯线缆，电缆穿越柜体封堵。 | 项 | 1 | 5055 |  | 0 | 成品采购，税率13%，2#配电室
235 | 标识牌 | 电缆牌、警示牌 | 项 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
236 | 挡鼠板 | 铝合金 | 套 | 2 | 360 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
237 | 绝缘胶垫 | 厚5mm*宽1000mm | 米 | 22 | 90 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
238 | 绝缘工器具 | 器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电器 | 套 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
239 | 模拟板 | 一次系统模拟板 | 套 | 1 | 1348 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
240 | 辅材 | 制度板一套，可移动工作台一套，联络柜到分段柜、框架断路器之间、直流屏到双电源切换箱、负控至101高压线等配电房内专用控制电缆及通讯线缆，电缆穿越柜体封堵。 | 项 | 1 | 5055 |  | 0 | 成品采购，税率13%，3#配电室
241 | 标识牌 | 电缆牌、警示牌 | 项 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
242 | 挡鼠板 | 铝合金 | 套 | 2 | 360 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
243 | 绝缘胶垫 | 厚5mm*宽1000mm | 米 | 22 | 90 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
244 | 绝缘工器具 | 器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电器 | 套 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
245 | 模拟板 | 一次系统模拟板 | 套 | 1 | 1348 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
246 | 辅材 | 制度板一套，可移动工作台一套，联络柜到分段柜、框架断路器之间、直流屏到双电源切换箱、负控至101高压线等配电房内专用控制电缆及通讯线缆，电缆穿越柜体封堵。 | 项 | 1 | 5055 |  | 0 | 成品采购，税率13%，4#配电室
247 | 标识牌 | 电缆牌、警示牌 | 项 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
248 | 挡鼠板 | 铝合金 | 套 | 4 | 360 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
249 | 绝缘胶垫 | 厚5mm*宽1000mm | 米 | 22 | 90 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
250 | 绝缘工器具 | 器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电器 | 套 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
251 | 模拟板 | 一次系统模拟板 | 套 | 1 | 1348 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
252 | 辅材 | 制度板一套，可移动工作台一套，联络柜到分段柜、框架断路器之间、直流屏到双电源切换箱、负控至101高压线等配电房内专用控制电缆及通讯线缆，电缆穿越柜体封堵。 | 项 | 1 | 5055 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
253 | 标识牌 | 电缆牌、警示牌 | 项 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
254 | 绝缘胶垫 | 厚5mm*宽1000mm | 米 | 22 | 90 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
255 | 绝缘工器具 | 器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电器 | 套 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
256 | 模拟板 | 一次系统模拟板 | 套 | 1 | 1348 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
257 | 辅材 | 制度板一套，可移动工作台一套，联络柜到分段柜、框架断路器之间、直流屏到双电源切换箱、负控至101高压线等配电房内专用控制电缆及通讯线缆，电缆穿越柜体封堵。 | 项 | 1 | 5055 |  | 0 | 成品采购，税率13%，5#配电室
258 | 标识牌 | 电缆牌、警示牌 | 项 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
259 | 挡鼠板 | 铝合金 | 套 | 2 | 360 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
260 | 绝缘胶垫 | 厚5mm*宽1000mm | 米 | 22 | 90 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
261 | 绝缘工器具 | 器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电器 | 套 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
262 | 模拟板 | 一次系统模拟板 | 套 | 1 | 1348 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
263 | 辅材 | 制度板一套，可移动工作台一套，联络柜到分段柜、框架断路器之间、直流屏到双电源切换箱、负控至101高压线等配电房内专用控制电缆及通讯线缆，电缆穿越柜体封堵。 | 项 | 1 | 5055 |  | 0 | 成品采购，税率13%，6#配电室
264 | 标识牌 | 电缆牌、警示牌 | 项 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
265 | 挡鼠板 | 铝合金 | 套 | 2 | 360 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
266 | 绝缘胶垫 | 厚5mm*宽1000mm | 米 | 22 | 90 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
267 | 绝缘工器具 | 器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电器 | 套 | 1 | 843 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
268 | 模拟板 | 一次系统模拟板 | 套 | 1 | 1348 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
269 | 辅材 | 制度板一套，可移动工作台一套，联络柜到分段柜、框架断路器之间、直流屏到双电源切换箱、负控至101高压线等配电房内专用控制电缆及通讯线缆，电缆穿越柜体封堵。 | 项 | 1 | 5055 |  | 0 | 成品采购，税率13%，7#配电室
| 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： | 0 | 自动汇总
报价单位（盖公章）：
联系人： |  | 电话： |  |  | 报价日期： 年 月 日